Приложение 14

Нормы обеспечения населения водой

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | виды водопотреоления | Единица | количество |
| *и/и* |  | измерения |  |
| 1 | Питье | л/чел, сут | .2,5 /5,0 |
| 2 | Приготовление пищи, умывание, в том числе: | то же | 7,5 |
|  | - приготовление пищи и мытье кухонной посуды; | то же | 3,5 |
|  | - мытье индивидуальной посуды; | то же | 1,0 |
|  | - мытье лица и рук | то же | 3,0 |
| •л :> | удовлетворение санитарно - гигиенических потребностей человека | то же | 21,0 |
|  | и обеспечение санитарно - гигиенического состояния помещений |  |  |
| 4 | Выпечка хлеба и хлебопродуктов | л/ кг | 1,0 |
| 5 | Прачечные, химчистки | то же | 40,0 |
| 6 | Для медицинских учреждении | л / чел. сут. | 50„0 |
| 7 | Полная санобработка людей | л/чел | 45,0 |

Примечание :

1. ГОСТ 22.3.006 - 87 В. Нормы водоснабжения населения.

2. В числителе указаны нормы водоснабжения для питья взрослого населения и подростков ( от 14 лет и старше ), а в знаменателе - нормы для детей от 1 года и до 14 лет и кормящих матерей.

3. Норму для питья людям, выполняющим работу различной категории тяжести, умножают на коэффициенты, приведенные в нижеследующей таблицеб

|  |  |
| --- | --- |
| Категория работ | Коэффициент |
| Легкая - 1 | 1.125 |
| Средней тяжести - II |  |
| Па | 1,330 |
| Пб | 1,540 |
| Тяжелая III | 1,750 |

4. Норму водообеспечения для питья людям, находящимся большую часть суток в помещении с повышенной температурой, умножают на коэффициенты, приведенные в нижеследующей таблицеб

|  |  |
| --- | --- |
| Температура воздуха в помещении, град | Коэффициент |
| 20-22 | 1,00 |
| 25 | 1,35 |
| 30 | 2,30 |
| 35 | 3,35 |
| 37 | 4,00 |



Г.А.Смола

Глава Бойкопонурского сельского поселения Калининского района